## 枠組足場
| 枠 組 足 場 点 検 表 | [8 empty] | 元請確認 | 安全衛生
責任者
株木建設㈱ 作業所
|  | 点検日 |  |  |  | 年 月 日（ 曜日）
|  | 点検事由 |  |  | 組立後、変更後、悪天候後、地震後、その他（ ）
足場の用途
|  | 点検者 |  |  | 会社名 |  |  | 氏 名
点検項目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 結果 |  | 是正処置内容 |  |  | 是正
確認者
交さ筋かい |  |  | 1 | 交さ筋かいは、全層全スパンにわたって枠組の両面に取付けられているか
|  |  | 2 | 交さ筋かいピンは完全にロックされているか
下さん |  |  | 3 | 下さんが取付けられているか
|  |  | 4 | 建枠の脚柱等に固定されているか
手すり（妻面） |  |  | 5 | 妻面等に高さ８５ｃｍ以上の手すり及び中さん等があるか
手すりわく |  |  | 6 | 手すり枠の取付けは正しく行われているか
|  |  | 7 | 交さ筋かい併用の手すり枠の箇所には交さ筋かいが取付けてあるか
|  |  | 8 | 手すり枠の下部には幅木が取付けられているか
落下物防止用 |  |  | 9 | 幅木、メッシュシート、防網は計画通りか
幅木 |  |  | 10 | 幅木等は取外されていないか
メッシュシート |  |  | 11 | 幅木は脚柱に確実に取付けられているか
防網 |  |  | 12 | メッシュシートは水平支持材に取り付け、はと目で緊結されているか
|  |  | 13 | 防網のつり網は確実に緊結されているか
渡りの設備 |  |  | 14 | 建物と足場間に設置されているか、また不備はないか（位置、手すり等）
床付き布わく |  |  | 15 | 床付き布枠は幅４０ｃｍ以上、すき間３ｃｍ以下となっているか
|  |  | 16 | 床付き布枠は建枠脚柱にすき間無く取付けられているか
|  |  | 17 | 床付き布枠のつかみ金具は外れ止めがロックされているか
建枠 |  |  | 18 | 建枠脚柱はアームロック、ピン差し等で固定されているか
|  |  | 19 | 脚柱ジョイント、アームロックは抜け止めのロックがされているか
部材 |  |  | 20 | 部材(建枠、床付き布枠、交さ筋かい、緊結金具等)の損傷、腐食がないか
脚部 |  |  | 21 | 敷板、敷角に沈下等の異常はないか
|  |  | 22 | ジャッキ型ベース金具は敷板に釘止めされているか
|  |  | 23 | ジャッキ型ベース金具に緩みはないか
|  |  | 24 | 根がらみは所定の位置に直交型緊結金具で緊結されているか
|  |  | 25 | 敷板と直角方向の根がらみは取付けられているか
|  |  | 26 | 壁つなぎ又は控えは水平、垂直とも所定の間隔で設置されているか
壁つなぎ |  |  | 27 | 壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
または控え |  |  | 28 | 壁つなぎは壁面に直角(１５度以内)に付いているか
|  |  | 29 | 控えは緊結金具等により建地に堅固に固定されているか
|  |  | 30 | 壁つなぎ、控えのアンカーは十分な強度のあるところに固定されているか
階段 |  |  | 31 | 昇降部に手すりは取付けてあるか
|  |  | 32 | 階段開口部に手すり等は取付けてあるか
|  |  | 33 | 設置位置、数は適切か
|  |  | 34 | 梁枠の補強はよいか
|  |  | 35 | 層間安全ネットはすき間なく有効に張られているか
その他 |  |  | 36 | 最大積載荷重は表示されているか
|  |  | 37 | 作業主任者名とその職務は表示されているか
|  |  | 38 | 親綱設備は有効に設置されているか

## 枠組足場 (始業前)
| 枠 組 足 場 始 業 点 検 表 | [10 empty] | （ 年 月）
[29 empty] | 元請確認 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
株木建設㈱ 作業所
◆足場の用途
|  |  | ◆点検者 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏 名
記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む）
点検項目 |  |  |  | 点 検 内 容 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
交さ筋かい |  |  |  | 1 | 交さ筋かいは、全層全スパンにわたって枠組の両面に取付けられているか
|  |  |  | 2 | 交さ筋かいピンは完全にロックされているか
下さん |  |  |  | 3 | 下さんが取付けられているか
|  |  |  | 4 | 建枠の脚柱等に固定されているか
手すり（妻面） |  |  |  | 5 | 妻面等に高さ８５ｃｍ以上の手すり及び中さん等があるか
手すりわく |  |  |  | 6 | 手すり枠の取付けは正しく行われているか
|  |  |  | 7 | 交さ筋かい併用の手すり枠の箇所には交さ筋かいが取付けてあるか
|  |  |  | 8 | 手すり枠の下部には幅木が取付けられているか
落下物防止用 |  |  |  | 9 | 幅木、メッシュシート、防網は計画通りか
幅木 |  |  |  | 10 | 幅木等は取外されていないか
メッシュシート |  |  |  | 11 | 幅木は脚柱に確実に取付けられているか
防網 |  |  |  | 12 | メッシュシートは水平支持材に取り付け、はと目で緊結されているか
|  |  |  | 13 | 防網のつり網は確実に緊結されているか
|  |  |  | 14 | 層間安全ネットはすき間なく有効に張られているか
渡りの設備 |  |  |  | 15 | 建物と足場間に設置されているか、また不備はないか（位置、手すり等）
|  |  |  | 16 | 床付き布枠は幅４０ｃｍ以上、すき間３ｃｍ以下となっているか
その他 |  |  |  | 17 | 床付き布枠は建枠脚柱にすき間無く取付けられているか
|  |  |  | 18 | 部材(建枠、床付き布枠、交さ筋かい、緊結金具等)の損傷、腐食がないか
|  |  |  | 19 | 親綱設備は有効に設置されているか
◆是正処置状況
日付 |  | 是 正 処 置 内 容 |  |  |  |  | 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 3: 確認者; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 6: 日付; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 8: 是 正 処 置 内 容; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 30: 確認者

## 単管足場
| 単 管 足 場 点 検 表 | [8 empty] | 元請確認 | 安全衛生
責任者
株木建設㈱ 作業所
|  | 点検日 |  |  |  | 年 月 日（ 曜日）
|  | 点検事由 |  |  | 組立後、変更後、悪天候後、地震後、その他（ ）
足場の用途
|  | 点検者 |  |  | 会社名 |  |  | 氏 名
点検項目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 結果 |  | 是正処置内容 |  |  | 是正
確認者
手すり、 中さん |  |  | 1 | 高さ８５ｃｍ以上の手すり等及び中さん等を設けているか
|  |  | 2 | 妻面に手すり等及び中さん等を設けているか
落下物防止用 |  |  | 3 | 幅木、メッシュシート、防網は計画通りか
幅木 |  |  | 4 | 幅木等は取外されていないか
メッシュシート |  |  | 5 | 幅木は脚柱に確実に取付けられているか
防網 |  |  | 6 | メッシュシートは水平支持材に取り付け、はと目で緊結されているか
|  |  | 7 | 防網のつり網は確実に緊結されているか
作業床 |  |  | 8 | 作業床は床幅４０ｃｍ以上で全面に設けているか
|  |  | 9 | 作業床は建地とすき間無く取付けているか
|  |  | 10 | 作業床の足場板は腕木、転ばしにゴムバンド等で固定しているか
|  |  | 11 | 作業床の足場板の重ね合わせは腕木、転ばし上で行っているか
部材 |  |  | 12 | 部材(床材、建地、布、継手・緊結金具等)の損傷、腐食がないか
|  |  | 13 | 単管ジョイントに摩擦型のものを使っていないか
建地 |  |  | 14 | 建地の設置間隔(１．８５ｍ以下)はよいか
|  |  | 15 | 建地は、上端から３１ｍ下方の部分が２本組になっているか
|  |  | 16 | 建地の接続部は完全にロックされているか
脚部 |  |  | 17 | 敷板、敷角に沈下等の異常はないか
|  |  | 18 | 脚部に固定型ベース金具を使用しているか
|  |  | 19 | 固定型ベース金具は敷板に釘付けされているか
|  |  | 20 | 根がらみは所定の位置に直交型緊結金具で緊結されているか
|  |  | 21 | 敷板と直角方向の根がらみは取付けられているか
布 |  |  | 22 | 地上第一の布は基底部から２ｍ以下の高さに設けているか
|  |  | 23 | 布は水平に直交型緊結金具で建地に緊結されているか
|  |  | 24 | 布の接続部は単管ジョイントを用い完全にロックされているか
|  |  | 25 | 布の接続部は千鳥に配置されているか
|  |  | 26 | 壁つなぎ又は控えは水平、垂直とも所定の間隔で設置されているか
壁つなぎ |  |  | 27 | 壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
または控え |  |  | 28 | 控えは緊結金具等により建地に堅固に固定されているか
|  |  | 29 | 壁つなぎ、控えのアンカーは十分な強度のあるところに固定されているか
腕木 |  |  | 30 | 腕木は建地と布の交点付近に設けられ直交型緊結金具で緊結されているか
|  |  | 31 | 腕木は建地より５ｃｍ以上突出て取り付けているか
転がし |  |  | 32 | 転がしは直交型緊結金具で布に緊結されているか
|  |  | 33 | 転がしの取付け間隔は適切か
|  |  | 34 | 転がしは布より５ｃｍ以上突出て取り付けているか
階段 |  |  | 35 | 昇降部に手すりは取付けてあるか
|  |  | 36 | 階段開口部に手すり等は取付けてあるか
|  |  | 37 | 設置位置、数は適切か
大筋かい |  |  | 38 | 大筋かいは所定の設置間隔で交さ二方向に設けられているか
|  |  | 39 | 建地に自在型緊結金具で緊結されているか
|  |  | 40 | 大筋かいは建地と布の交さ部付近に設けられているか
|  |  | 41 | 水平、垂直とも所定の間隔で設置されているか
緊結金具 |  |  | 42 | 緊結金具は所定の締め付けトルクで緊結されているか
|  |  | 43 | 各部材間の緊結部にゆるみはないか
|  |  | 44 | 層間安全ネットはすき間なく有効に張られているか
|  |  | 45 | 最大積載荷重は表示されているか
その他 |  |  | 46 | 作業主任者名とその職務は表示されているか
|  |  | 47 | 親綱設備は有効に設置されているか

## 単管足場 (始業前)
| 単 管 足 場 始 業 点 検 表 | [10 empty] | （ 年 月）
[29 empty] | 元請確認 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
株木建設㈱ 作業所
◆足場の用途
|  |  | ◆点検者 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏 名
記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む）
点検項目 |  |  |  | 点 検 内 容 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
手すり、 中さん |  |  |  | 1 | 高さ８５ｃｍ以上の手すり等及び中さん等を設けているか
|  |  |  | 2 | 妻面に手すり等及び中さん等を設けているか
落下物防止用 |  |  |  | 3 | 幅木、メッシュシート、防網は計画通りか
幅木 |  |  |  | 4 | 幅木等は取外されていないか
メッシュシート |  |  |  | 5 | 幅木は脚柱に確実に取付けられているか
防網 |  |  |  | 6 | メッシュシートは水平支持材に取り付け、はと目で緊結されているか
|  |  |  | 7 | 防網のつり網は確実に緊結されているか
|  |  |  | 8 | 層間安全ネットはすき間なく有効に張られているか
|  |  |  | 9 | 作業床は床幅４０ｃｍ以上ですき間無く設けているか
その他 |  |  |  | 10 | 作業床の足場板は腕木、転ばしにゴムバンド等で固定しているか
|  |  |  | 11 | 親綱設備は有効に設置されているか
12
13
14
◆是正処置状況
日付 |  | 是 正 処 置 内 容 |  |  |  |  | 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 3: 確認者; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 6: 日付; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 8: 是 正 処 置 内 容; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 30: 確認者

## つり足場、飛来・落下物防止設備
| 仮設工事・設備点検表 | [10 empty] | 株木建設 |  |  |  | 安全衛生
[11 empty] | 所長 |  |  | 主任 | 担当者 | 責任者
つり足場、飛来・落下物防止設備
| 作業所名 |  | 株木建設㈱ |  |  |  |  | 作業所
| 点検日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | （ |  | ） | 天候
| 業者名 | [8 empty] | 点検者サイン
|  | 点検事項 | [7 empty] | 結果 |  |  | 是正改善を要する事項・期限 |  |  |  | 是正
確認者
| 1. | 足場の作業主任者を選任し、表示しているか、また直接作業
指揮をしているか
| 2. | 関係者以外の立入禁止措置をしているか
| 3. | 通行人等の第三者に対する災害防止措置はよいか
| 4. | 強風、大雨、大雪等のときは作業を中止しているか
| 5. | 安全帯を使用しているか
つ り 足 場 | 6. | 安全帯の親綱設備はよいか
| 7. | つり足場への昇降路は設けられているか
| 8. | つり鋼索（つり鎖、つり鋼線、つり鋼番、つり繊維索）は欠陥の
有無を点検して不良品を取り除いたか
| 9. | 作業床の幅は40cm以上、すき間なく設置されているか
| 10. | 足場板（作業床）は3点支持され、2箇所以上緊結しているか
| 11. | 大引き、根太材の緊結および床材の緊結はよいか
| 12. | 端部の手すり取付状況はよいか
| 13. | 安全ネットの緊張状況および支点の緊結はよいか
| 14. | 解体材を投下していないか（つりロープ、つり袋の使用）
| 1. | 朝顔の使用材料はよいか
| 2. | 高さ10m以上の場合は1段以上、20ｍ以上の場合は2段以上設けら
れているか、ただし道路専用許可条件で1段目の高さが制限され
ている場合はそれによっているか
| 3. | 突出しは水平距離で2m以上であり、水平面となす角は20°以上と
飛 来 ・ 落 下 防 止 設 備 |  | なっているか
| 4. | 確実に釘止め、または緊結してあるか
| 5. | 朝顔取付箇所の足場の壁つなぎに不足はないか
| 6. | ユニット式
（イ）メーカーの仕様を検討しているか
（ロ）隅角部分は単管等を用い、確実に取りつけてあるか
（ハ）足場の取付箇所のすき間はないか
| 7. | 養生網または養生シートはすき間なく張られているか
| 8. | 止めが、はずれているところがないか
| 9. | 強風時、シートを巻きじまいしているか、または足場壁つなぎの
補強をおこなっているか

## 脚立・ローリングタワー
| 仮設工事・設備点検表 | [10 empty] | 株木建設 |  |  |  | 安全衛生
[11 empty] | 所長 |  |  | 主任 | 担当者 | 責任者
脚立・ローリングタワー
| 作業所名 |  | 株木建設㈱ |  |  |  |  | 作業所
| 点検日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | （ |  | ） | 天候
| 業者名 | [8 empty] | 点検者サイン
|  | 点検事項 | [7 empty] | 結果 |  |  | 是正改善を要する事項・期限 |  |  |  | 是正
確認者
| 1. | 脚立、足場板は損傷、変形または腐食していないか
| 2. | 合板足場板は、認定品を使用しているか
| 3. | 脚立の開き止めは確実に使用しているか
| 4. | 開き止め、すべり止め等は損傷していないか
| 5. | 長さ3.6ｍ以上の足場板は3点支持にし、両端を結束しているか
| 6. | 長さ3.6ｍ以上の足場板を2点支持の場合は、2枚重ねにし、両端を
脚 立 足 場 |  | 結束しているか
| 7. | 足場板のかけ渡しは支点の上で重ね、その重ね部分は20m以上にし
ているか
| 8. | 足場板のかけ渡しは支点から10m以上、かつ、足場板の長さの1/18
以下にしているか
| 9. | 作業床には、最大積載荷重をこえて物を載せていないか
| 10. | 作業床に不要なものを載せていないか
| 11. | 作業のしやすい位置に安定した状態で脚立を設置しているか
| 12. | 開口部、床端、足場上、階段上で脚立作業をしていないか
| 13. | 軟弱な地盤、不整地な場所では足元を養生しているか
| 14. | 脚立をはしごのかわりに使用していないか
| 15. | 脚部にさん木、パイプ等を接合し使用していないか
| 16. | 脚立上で無理な姿勢で作業していないか
| 17. | 架台の単独使用の禁止は守られているか
| 18. | 2ｍ以上の脚立を使用していないか（2m以上の高所では手すりが必
要）
| 1. | ローリングタワーの規格に適合した部材を使用しているか
| 2. | 高さ制限はよいか（Ｈ≦7.7Ｌ－5）
| 3. | 手すり（H＝90ｃｍ以上）、中さん、巾木（H＝１０ｃｍ以上）が
取り付けてあるか
| 4. | 最下段に水平筋かい、または布枠(連けい材）を取り付けているか
| 5. | 昇降設備は取り付けてあるか
ロ ｜ リ ン グ タ ワ ｜ | 6. | 所定の控え枠（アウトリガー）は、高さに応じ対角方向に固定し
て取り付けられているか
| 7. | ４段以上で使用するときは、2連式とする等の転倒防止措置をして
いるか
| 8. | 作業床は全面に敷きつめ、移動しないよう固定しているか
| 9. | 建地・布等の緊結部、接続部等に緩みはないか
| 10. | 作業床のすき間は3cm以下となっているか
| 11. | 作業中は脚輪にストッパーをかけているか
| 12. | 作業しやすい位置に定置して作業しているか
| 13. | 物を持って昇降していないか、また２名以上が同じに昇降してい
ないか
| 14. | 材料、工具等のつり上げ、つり下げにはロープ、つり袋を使用し
ているか
| 15. | 作業員を乗せて移動していないか、また移動床面に障害物はないか
| 16. | 作業床の上で踏台、移動はしご、脚立等を使用していないか
| 17. | 作業床上の材料等が落下するおそれはないか
| 18. | 高さ5ｍ以上の組立て、解体については足場の組立て等の作業主任
者の指揮で行っているか
| 19. | 最大積載荷重は表示してあるか
| 20. | 使用方法の表示はしてあるか

## 作業構台（枠組式）
| 作 業 構 台（わく組式） 点 検 表 | [8 empty] | 元請確認 | 安全衛生
責任者
株木建設㈱ 作業所
|  | 点検日 |  |  |  | 年 月 日（ 曜日）
|  | 点検事由 |  |  | 組立後、変更後、悪天候後、地震後、その他（ ）
足場の用途
|  | 点検者 |  |  | 会社名 |  |  | 氏 名
点検項目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 結果 |  | 是正処置内容 |  |  | 是正
確認者
交さ筋かい |  |  | 1 | 交さ筋かいは、全層全スパンにわたって枠組の両面に取付けられているか
|  |  | 2 | 交さ筋かいピンは完全にロックされているか
手すり、中さん等 |  |  | 3 | 妻面等に高さ８５ｃｍ以上の手すり及び中さん等があるか
落下防止 |  |  | 4 | 高さ１０ｃｍ以上の幅木等があるか
計画、部材 |  |  | 5 | 計画図通り設置、組立てられているか
|  |  | 6 | 部材(建枠、床付き布枠、交さ筋かい、緊結金具等)の損傷、腐食がないか
脚部 |  |  | 7 | 地盤は砂利等を敷き突き固められているか
|  |  | 8 | 敷板、敷角に沈下等の異常はないか
|  |  | 9 | ジャッキ型ベース金具は敷板に釘止めされているか
|  |  | 10 | ジャッキ型ベース金具に緩みはないか
|  |  | 11 | 根がらみは所定の位置に直交型緊結金具で緊結されているか
|  |  | 12 | 直角二方向に根がらみが取付けられているか
建枠 |  |  | 13 | 建枠の設置間隔(1.85ｍ以下）はよいか
|  |  | 14 | 建枠脚柱はアームロック、ピン差し等で固定されているか
|  |  | 15 | 脚柱ジョイント、アームロックは抜け止めのロックがされているか
交さ筋かい |  |  | 16 | 交さ筋かいは、全層全スパンにわたって枠組の両面に取付けられているか
|  |  | 17 | 交さ筋かいピンは完全にロックされているか
枠組の連けい |  |  | 18 | 最上層及び５層以内ごとに水平つなぎが設けられているか
|  |  | 19 | 水平つなぎは枠面方向５枠以内ごとに、交さ筋かい方向５枠以内ごとに設けられているか
|  |  | 20 | 水平つなぎを設けた層全面に床付き布枠が設けられているか
|  |  | 21 | 水平つなぎを設けた枠面方向の同一垂直面には５層以下５枠以内ごとに交さ二方向に大筋かいにより連けい一体化されているか
作業床 |  |  | 22 | 枠組の最上端にはジャッキ型ベース金具等が取付けられ大引き等が確実に固定されているか
|  |  | 23 | 根太が設けられているか、また根太は大引きに固定されているか
|  |  | 24 | 構台の上部にはすき間なく全面に床材が敷かれているか、また床材は根太等に釘等により確実に固定されているか
部材取付け部 |  |  | 25 | 緊結金具は所定の締め付けトルクで緊結されているか
|  |  | 26 | 緊結金具による緊結部にゆるみはないか
|  |  | 27 | 足場用鋼管を使用した根がらみ、水平つなぎ、大筋かいの取付け部は緊結金具により堅固に固定されているか
|  |  | 28 | 昇降設備が設けられているか
|  |  | 29 | 最大積載荷重は表示されているか
その他 |  |  | 30 | 作業主任者名とその職務は表示されているか

## 作業構台
| 作 業 構 台 点 検 表 | [8 empty] | 元請確認 | 安全衛生
責任者
株木建設㈱ 作業所
|  | 点検日 |  |  |  | 年 月 日（ 曜日）
|  | 点検事由 |  |  | 組立後、変更後、悪天候後、地震後、その他（ ）
足場の用途
|  | 点検者 |  |  | 会社名 |  |  | 氏 名
点検項目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  | 結果 |  | 是正処置内容 |  |  | 是正
確認者
手すり、中さん等 |  |  | 3 | 妻面等に高さ８５ｃｍ以上の手すり及び中さん等があるか
落下防止 |  |  | 4 | 高さ１０ｃｍ以上の幅木等があるか
計画、部材 |  |  | 5 | 計画図通り設置、組立てられているか
|  |  | 6 | 部材(建枠、床付き布枠、交さ筋かい、緊結金具等)の損傷、腐食がないか
支柱等 |  |  | 7 | 支柱は軟弱地盤では根入れがされているか
|  |  | 8 | 支柱は根がらみ、敷角等により滑動・沈下の防止措置がとられているか
|  |  | 9 | 支柱は梁、水平つなぎ、筋かい等により連けい一体化されているか
|  |  | 10 | 支柱、梁、水平つなぎ、筋かい等の緊結部、接続部、取付部は緊結金具等で堅固に固定されているか
|  |  | 12 | 緊結部、接続部、取付部の緊結金具等にゆるみはないか
作業床 |  |  | 13 | 床材はすき間無く全面に敷かれているか
|  |  | 14 | 床材はボルト等で固定されているか
|  |  | 28 | 昇降設備が設けられているか
|  |  | 29 | 最大積載荷重は表示されているか
その他 |  |  | 30 | 作業主任者名とその職務は表示されているか

## 作業構台 (始業前)
| 作 業 構 台 始 業 点 検 表 | [10 empty] | （ 年 月）
[29 empty] | 元請確認 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
株木建設㈱ 作業所
◆設置位置
|  |  | ◆点検者 |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏 名
記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む）
点検項目 |  |  |  | 点 検 内 容 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
手すり、 中さん |  |  |  | 1 | 高さ８５ｃｍ以上の手すり等及び中さん等を設けているか
|  |  |  | 2 | 床面に開口部はないか
幅木 |  |  |  | 3 | 幅木等は取外されていないか
4
|  |  |  | 5 | 必要な表示はあるか
その他 |  |  |  | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
◆是正処置状況
日付 |  | 是 正 処 置 内 容 |  |  |  |  | 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 3: 確認者; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 6: 日付; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 8: 是 正 処 置 内 容; 記入要領：異状なし…○、 異常あり…×（是正内容を下記に記入し、処置完了後×を○で囲む） 30: 確認者