## 電気・ｱｰｸ.
契約種別 | [6 empty] | 契約電力 |  |  |  | 点検年月 | [6 empty] | 電気設備・機器自主点検表 | [19 empty] | 作業所 | [9 empty] | 所長氏名印
電力会社 | [8 empty] | Kw |  |  |  | 年 |  | 月 | [22 empty] | 電気主任 | [9 empty] | 電気取扱者
[38 empty] | 技術者氏名 | [9 empty] | 氏名印
[14 empty] | 点検区分 |  |  |  |  | 始業点検 | [30 empty] | 処置・特記事項
点検項目 | [13 empty] | 点検日 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
配電 | 電路 | 1 | 電柱,腕金の傾きはないか
|  | 2 | 電線と重機,建物の離隔はよいか
受変電設備 | 設備 | 3 | 周辺は整理されているか
|  | 4 | 電気主任技術者の表示はあるか
|  | 5 | キュービクルの施錠はよいか
|  | 6 | 防護柵,塀の損傷はないか
分電盤 |  | 7 | 漏電ブレーカの設備及び動作はよいか
|  | 8 | とびらの開放,破損はないか及び施錠装置はよいか
|  | 9 | スイッチの過熱,変形,破損はないか
|  | 10 | スイッチのカバーはついているか
|  | 11 | スイッチに適正なヒューズがついているか
|  | 12 | スイッチの用途の明示はあるか
|  | 13 | タコ足配線はないか
|  | 14 | 電気取扱者の表示はあるか
移動 | 電線 | 15 | 被覆又は外装の破損はないか
|  | 16 | 路面上を横断していないか
照明設備 |  | 17 | ソケット,ガードの破損はないか
|  | 18 | 可燃物と接近していないか
|  | 19 | 機械器具の操作に必要な照度はあるか
|  | 20 | 配線にビニール電線を使用していないか
アーク | 溶接機 | 21 | 自動電撃防止装置の設備及び動作
|  | 22 | ホルダーの絶縁防護部分の損傷はないか
|  | 23 | 電線は溶接用キャブタイヤケーブルを使用しているか
設置 | 工事 | 24 | 分電盤,電気機械器具にアースはあるか
|  | 25 | アース線の切断,アース極の浮上りはないか
その他 |  | 26 | その他電気機械器具に異常はないか
|  | 27 | 短絡接地器具の損傷の有無 検電器の検電性能
|  | 28 | 活線作業用器具,絶縁用防護具等のひびわれ,損傷の有無
安公４－１ 株木建設株式会社
|  | 注 |  | ① | 点検記号： | ∨＝良好 |  | ×＝不良 |  |  |  | ＝処置完了 |  |  |  |  | ③保存期間： |  | 始業点検 4: 始業－工期; 始業点検 13: 捺印
|  |  |  | ② | 持込機械、リース機械：月例点検に準ずる | [13 empty] | 始業点検 4: 月例－３年
会社保有 ･ 下請持込 ･ リース ･ その他
コード番号 |  |  |  |  | 容量 |  | 点検 ･ 検査年月日 | [11 empty] | 始業点検 18: 作業所名; 始業点検 29: 所長氏名印
会社名 | [6 empty] | 始業 | 年 |  | 月 |  |  |  | アーク溶接機自主点検 ･ 検査表
[7 empty] | 6ヶ月 | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 始業点検 18: 始業点検者; 始業点検 29: 定期検査者
Ｎo | [6 empty] | 1 年 | 年 |  | 月 |  | 日
始業点検 |  | 点検項目 | [14 empty] | 点検日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
|  | 1 | ホルダーの絶縁防護及ホルダー用ケーブル接続部の損傷の有無
|  | 2 | 溶接機外箱の接地
|  | 3 | 溶接機と一次配線及二次配線の接続状態及接続部の絶縁
|  | 4 | 電線は溶接用キャブタイヤケーブルを使用しているか
|  | 5 | 溶接機取扱者の表示はあるか
|  | 6 | 点検用スイッチによる電防装置の作動状態
|  | 7 | 異音、異臭の発生の有無
|  | 8 | 電防装置が溶接機の |  |  | 電防装置の溶接機の外箱への取付けの状態
|  | 9 | 外箱内に組み込まれ |  |  | 電防装置と溶接機との配線の状態
|  | 10 | てない場合のみ点検 |  |  | 電防装置のふたの破損及開閉状態及びｶﾞｽｹｯﾄ劣化の状態
定期検査 | 六ヶ月点検 | 点検項目 | [16 empty] | 2: 検査結果; 5: 検査結果が否の場合の補修年月日; 18: 備考
|  | 11 | 電防装置の表示灯は破損していないか | [15 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 12 | 電防装置のヒューズに異状はないか | [15 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 13 | [16 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 14 | 電防装置の点検用スイッチの破損はないか､又点検用スイッチを押して作動するか | [15 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 15 | 異音、異臭の発生の有無 | [15 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 16 | 電防装置が溶接機の |  |  | 電防装置の溶接機の外箱への取付けの状態 | [12 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 17 | 外箱内に組み込まれ |  |  | 電防装置と溶接機との配線の状態 | [12 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
|  | 18 | てない場合のみ点検 |  |  | 電防装置のふたの破損及開閉状態及びｶﾞｽｹｯﾄ劣化の状態 | [12 empty] | 2: 良; 3: ･; 4: 否
| 一年点検 | 点検項目 | [10 empty] | 検査合格基準 | [5 empty] | 22: 検査測定の結果; 31: 結果が否の場合の補修年月日
|  | 19 | 溶接機の一次端子､二次端子､外箱､各間の絶縁抵抗 | [9 empty] | １ＭΩ以上 |  |  | １次－２次（ ）ＭΩ |  |  | 6: １次－外箱（ ）ＭΩ; 14: ２次－外箱（ ）ＭΩ; 24: 良; 26: ・; 28: 否
|  | 20 | 電防装置の外箱と充電部の絶縁抵抗 | [9 empty] | １ＭΩ以上 | [5 empty] | 22: （ ）ＭΩ，; 27: 良; 28: ・; 29: 否
|  | 21 | 電源を入れ点検用ｽｲｯﾁを数回入れたり切ったりする | [9 empty] | 入れた時表示灯は明るくなり電磁接触器が作動
[42 empty] | 良 |  | ・ |  | 否
切った時表示灯は暗くなり電磁接触器は開放
|  | 22 | 電防装置を取り付けた溶接機の電源電圧 | [9 empty] | 測定値が電防装置の８５％～１１０％ | [5 empty] | 22: （ ）Ｖ，; 27: 良; 28: ・; 29: 否
|  | 23 | 電源を入れ､溶接機ホルダーと母材間の無負荷電圧 | [9 empty] | ３０Ｖ以下 | [5 empty] | 22: （ ）Ｖ，; 27: 良; 28: ・; 29: 否
|  | 24 | 遅 動 時 間 | [9 empty] | １．５秒以下 | [5 empty] | 22: （ ）秒，; 27: 良; 28: ・; 29: 否
安公４－２株木建設株式会社
注 | 1.点検記号: ∨-良好, ×-不良, -整備完了, | [9 empty] | 3.始業点検は溶接作業者が行う | bar: 7
| 2.保存期間: 始業-工期, 定期-3年, | [9 empty] | 4.定期検査は電気取扱者が行う
×
×

## 玉掛け用具
玉掛け用具始業時自主点検表 | [24 empty] | 使用会社名 | [12 empty] | 点検者
[25 empty] | 使用開始年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
平成 |  |  | 年 | 月分
|  | 点検事項 | [10 empty] | （日） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  | 玉掛けワイヤに素線切れがないか（1よりの間10％未満）
2 |  | 玉掛けワイヤが擦り減ってないか（公称経の7％未満）
3 |  | キンクしていないか、著しい形くずれ（ストランドのへこみ、芯鋼のはみだし、笑い）
がないか、また、腐食がないか、
4 |  | 端末止め部に異常はないか（アイスプライスの編み込み部、圧縮止めの金具部、クリ
ップの緩み等）
5 |  | 吊りチェーにき裂、著しい変形はないか
6 |  | 吊りチェーに伸び（5％未満）がないか、また、リングの断面の減少（直径の10％未満）
がないか
7 |  | フック、シャックル、リング、レンフロークランプ等で著しい変形、磨耗はないか、
また、き裂はないか
8
9
（所属事業所責任者確認欄）
（処置・特記事項）
取扱い注意事項 | [13 empty] | 15: 点検記号 良 ○ 不良 × 処置済; 31: ×
１．玉掛けは有資格者が行う。 | [13 empty] | 12: ※ 点検後、速やかに所属会社責任者に提出のこと
２．玉掛けワイヤ等は吊り荷重に見合った太さの物を使用する。 | [13 empty] | 12: 責任者は毎月初めに写しを元請事務所に提出のこと
３．吊り角度は６０度以内になるよう十分な長さの物を使用する。
| （参考）２本吊りで吊り角度６０度の時の安全荷重 （安全係数6） | [12 empty] | 14: 検印; 15: 所属会社責任者; 23: 元請関係者
| ロープ経 ｍｍ |  |  | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 28 | 30 | 33.5 |  | 2: 35.5; 21: ⇒
| 安全荷重 ｔｆ |  |  | 1.17 | 2.26 | 3.69 | 4.67 | 5.80 | 7.24 | 11.3 | 13 | 16.2 |  | 2: 18.2
４．不良のワイヤ等は現場に放置しない。
５．作業終了後は所定の場所に保管する。